Estudio comparativo de la frecuencia de obturación de conductos laterales en el tratamiento primario y en el retratamiento, empleando las técnicas de cono único .06 y Thermafil

Goldberg, F, Artaza, L, García*, G.

Resumen

La propuesta de este estudio fue comparar la habilidad para obturar conductos laterales simulados en el tratamiento primario y en el retratamiento, empleando las técnicas de Thermafil y cono único de conicidad .06.

Se emplearon para el presente trabajo 40 premolares inferiores humanos de un conducto radicular.  Los mismos fueron divididos en dos grupos de 20 especimenes cada uno.  En el grupo A los conductos radiculares fueron  instrumentados con el sistema ProFile hasta un instrumento #40 .04.  A continuación se tallaron 3 conductos laterales en las caras mesial y distal de la superficie radicular, uno por cada tercio, utilizando escariadores para torno #15.  A continuación se instrumentaron los conductos radiculares hasta un instrumento #40 .06, a fin de producir el depósito de barro dentinario sobre sus paredes.  El grupo A fue divido en dos subgrupos de 10 dientes cada uno (A1 y A2).  En el grupo A1 los especimenes fueron obturados con la técnica de cono único utilizando conos de gutapercha # 40 .06.  En grupo A2 las obturaciones se llevaron a cabo con obturadores Thermafil # 40.  En el grupo B los conductos radiculares se instrumentaron en forma manual hasta una lima K # 35 y se obturaron con la técnica de condensación lateral.

Posteriormente a la obturación se procedió a tallar los conductos laterales de la manera descripta para el grupo A.  Se tomaron radiovisiografías  de las piezas dentarias y se desobturaron los conductos utilizando xilol, e instrumentos ProFile .04 # 25 a 800rpm y limas Hedströem manuales # 25, # 30 y # 35.  Los conductos fueron conformados con el sistema ProFile de la misma manera que en el grupo A, y nuevamente se tomaron radiovisiografías a fin de evaluar la posibilidad que parte del material de la obturación primaria haya penetrado en los conductos laterales.  Se cuantificó la cantidad y localización de los conductos laterales obliterados durante los procedimientos de desobturación.  El grupo B fue dividido en dos subgrupos de 10 dientes cada uno (B1 y B2) y obturados de igual manera que los grupos A1 y A2.

Previamente a la obturación las raices de ambos grupos se cubrieron con una lámina de goma de espuma de 3mm de espesor y envueltas con cinta de teflón a modo de imitar el ligamento periodontal.  El sellador utilizado para ambos grupos fue TopSeal.

Los resultados mostraron en el grupo A1 y A2 similar cantidad de conductos laterales obturados(70% y 73,3% respectivamente).  En los grupos B1 y B2, retratamiento,  se observaron 15 % y 18,3% respectivamente.