ACCIÓN CORROSIVA DEL HIPOCLORITO DE SODIO SOBRE LOS INSTRUMENTOS NiTi

Prof. Dra. Purificación Varela Patiño

Objetivos de la Conferencia

- Valorar las causas y las circunstancias en que se produce la corrosión de los instrumentos de NiTi

- Relación de la corrosión de los instrumentos rotatorios con el tiempo y la temperatura del hipoclorito de sodio.

Sinopsis de la Conferencia

Se establecen las causas químicas que provocan la corrosión de los instrumentos de NiTi y las posibles soluciones tanto para la industria como clínicas para minimizar el problema. Se expondrá un estudio a Microscopia Electrónica de Barrido de la corrosión que se produce y las características de la misma, en las distintas partes de los instrumentos de NiTi, en relación al la temperatura y tiempo en contacto con el hipoclorito.