TÍTULO DEL TRABAJO: Irrigación de los conductos radiculares utilizando el sistema RinsEndo. Evaluación de la limpieza utilizando microscópia electrónica de barrido.

Facultad: Bauru-Universidad de São Paulo      Cátedra: Endodoncia   País: Brasil

Autores:

1 Melina Vieira Bortolo

2 Fausto Rodrigo Victorino

3 Clovis Monteiro Bramante

4 Ivaldo Gomes de Moraes

5 (Presentador) Rodrigo Ricci Vivan.

La preparación biomecánica es factor determinante para el éxito del tratamiento endodontico. La irrigación es fundamental principalmente en aquellos casos donde hay presencia de variaciones anatómicas y no es posible la acción mecánica de los instrumentos en las paredes del conducto radicular. Recientemente un nuevo equipo fue introducido en el mercado, se trata del sistema RinsEndo, basado en la tecnología de presión-aspiración. El presente trabajo tuvo como objetivo comparar la eficiencia de la irrigación para obtener paredes limpias del conducto radicular utilizando el sistema RinsEndo comparado al método convencional. La evaluación fue realizada a través del MEB. Se concluyo que no hubo mayor limpieza del conducto radicular utilizando el sistema RinsEndo.