TÍTULO DEL TRABAJO:Estudio Complementario de tres Técnicas para una Apicodentometria

Facultad: de Odontologia UNLP	         Cátedra	Endodoncia		País  Argentina

Autores:

1

2

3

4

5 (Presentador)  Domench Ana Laura

Estudio comparativo de tres Técnicas para una Apicodentometría

Introducción:

Se define a la conductometría como el  procedimiento por el cual determinamos la longitud de la pieza dentaria mediante el uso de instrumentos colocados  dentro del conducto tomando como punto de referencia el borde incisal o la cúspide, (según sea pieza dentaria anterior o posterior) por un extremo y por el otro el CDC.

Técnicas

Presuntiva o Digital

Convencional:

Con aparatología Electrónica:

Objetivos:

A.- Comparar las diferentes técnicas para saber cuál es el más adecuado en cuanto a exactitud y facilidad de trabajo.

B.-Establecer la comparación de los resultados de las técnicas utilizadas

C.- Analizar la efectividad de las técnicas de conductometría planteadas para facilitar la terapéutica y acortar los tiempos de trabajo.

Materiales y Método:

Sobre un universo de 120 piezas dentarias se particiona la muestra en tres, utilizando una técnica de conductometría para cada grupo de 40 piezas.

Resultados:

1.- Método no muy efectivo porque depende de la habilidad manual y destreza del operador, además de condiciones fisiológicas de la pieza.

2.-Es un método muy exacto en el cual existe la desventaja de irradiar al paciente sobretodo si fue mal tomada y hay que volverla a hacer.

3.- Este método tiene como ventaja evitar la radiación pero presenta falsas lecturas cuando el conducto se encuentra seco o cuando hay bacterias, etc.

Conclusión:

Los métodos electrónicos son comparativamente mucho más efectivos ya que si se respeta su uso correcto da buenas lecturas las cuales pueden repetirse muchas veces sin irradiar el paciente, y permiten acortar los tiempos de trabajo operatorios facilitando una mejor terapéutica.