ESTUDIO DE PH Y METALES PESADOS DE UN NUEVO TRIÓXIDO MINERAL: CPM

Susana Alvarez Serrano

Mercedes Vidueira

Los trióxidos minerales son empleados en la práctica endodóntica para la solución de diversas situaciones clínicas. Estos materiales presentan un elevado pH por este motivo podrían inducir a la formación de tejidos duros y le otorgarían ciertas condiciones antibacterianas.

CPM (Egeo S.R.L.bajo licencia MTM Argentina) es un cemento Pórtland modificado, por este motivo es importante determinar la presencia de metales pesados en su composición

El propósito de este trabajo es determinar in vitro la capacidad de alcalinización de este nuevo material, comparándolo con uno ya existente en el mercado ProRoot –MTA (Destspy Tulsa Dental OK USA) y evaluar la presencia de arsénico y cromo en la composición de ambos materiales.