# Endodoncia Mecanizada en la práctica diaria

# Ana Clara De Silvio

El uso del níquel-titanio en la fabricación de instrumentos endodónticos ha generado un cambio radical en la forma de preparar quirúrgicamente los conductos radiculares.  Dichos instrumentos, accionados mecánicamente en motores de baja velocidad y torque controlado permiten realizar “endodoncia mecanizada”  y de esta manera alcanzar los objetivos de la preparación quirúrgica en forma más rápida y eficiente que con la preparación manual.

A lo largo de esta exposición se presentará el sistema ProTaper Universal , una nueva generación de instrumentos rotatorios NiTi, como una técnica simple, eficiente y segura para la conformación del sistema de conductos radiculares.  Se desarrollarán conceptos básicos sobre los instrumentos, su geometría y mejoras en el diseño, la técnica de utilización y los resultados clínicos de la misma.  Se demostrará, a través de la presentación de casos clínicos la posibilidad de su aplicación en la práctica diaria, con resultados exitosos.