Evaluación por T.C. de distintas  técnicas en la conformación de conductos.

María Elia Alonso

Se evaluó el remanente dentinario, luego de utilizar los sistemas que tenemos posibilidades de adquirir en Uruguay, mediante tomografía computada (T.C.)por cortes axiales de 1mm midiendo la luz y el espesor dentinario de las paredes del conducto.

Los sistemas que se estudiaron son:

- Sistema oscilatorio AET ( Tecnología Endodóntica Anatómica) ( Ultradent) con su contraángulo Endo-Eze que se conecta al sistema neumático y

- Los sistemas rotatorios: Sistema ProTaper convencional(Dentsplay-Maillefer), Sistema RaCe ( FKG Dentaire) y Sistema MTWO ( VDW).Aplicando técnicas Crown Down, que se enseñan en posgrado.

Se compararon con la técnica Mixta de Goering, utilizando fresas Gates-Glidden e instrumentos manuales de acero (Flexofile de Densplay-Maillefer), enseñada y practicada en pregrado.

Para este fin se analizó la preparación biomecánica lograda en 60 molares extraídos con distintos tipos y grados de curvaturas, que se dividieron en 5 grupos, tomándose T.C. pre y post instrumentación.

El analista procesó los datos recogidos, que se graficaran en la conferencia.

Hemos encontrado que la T.C. es una herramienta muy útil para estudiar la tridimencionalidad de la preparación biomecánica resultante de distintas técnicas.

Consideramos que se debe respectar la secuencia sugerida por el fabricante pero aplicando un manejo clínico racional con criterios biológicos, combinando los mecanizados con los instrumentos manuales especialmente en casos de curvas severas.