Consecuencia de la Velocidad de Rotación en la Conformación Radicular empleando Instrumental Rotatorio FKG en Piezas Uniradiculares con Dilaceración Apical no menor de 30 grados

Zulma Stachioti

Sinopsis del Tema:

El objetivo de la preparación quirúrgica durante el tratamiento endodóntico consiste en la correcta limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares, conservando siempre su forma original. Al finalizar la preparación se debe obtener un conducto con  un stop apical que permita un sellado hermético y tridimensional al momento de la obturación.

Este objetivo, sin embargo es difícil de alcanzar sobretodo en conductos curvos debido a la complejidad de estos, siendo frecuente errores tales como transportaciones, zip, escalones, perforaciones, pérdida de longitud de trabajo entre otros.

Numerosas técnicas han sido implementadas con el fin de minimizar los errores durante la preparación de conductos curvos, así mismo se han fabricado nuevos instrumentos para facilitar su preparación.

Uno de los mayores avances ha sido quizás la introducción en el mercado de limas de Níquel- Titanio Ni-Ti manuales y rotatorias, ya que éstas, según varios autores mantienen la forma original del conducto, mejor que las limas K de acero inoxidable, ya que poseen “superflexibilidad”, definida ésta como la capacidad de retornar a su forma original después de sufrir una deformación, permitiendo  una mejor instrumentación de los conductos curvos, como también minimizando el transporte del forámen apical.

Objetivo del trabajo:

El objetivo del trabajo es demostrar el efecto de los instrumentos FKG en la conformación radicular en distintas velocidades manteniendo el forámen aplical en posición, forma y diámetro.