Stress Mínimo en Instrumentación Mecanizada

Walter Cornes

Sabrina Díaz Fernández

Objetivo

Revisar los conocimientos disponibles en la actualidad sobre la instrumentación rotatoria  para aplicarlos a la anatomía quirúrgica y desarrollar secuencias eficientes y seguras

Desarrollo de la clase

- Separación de instrumentos

- Causas clínicas

- Causas metalografiítas

- Diámetros Críticos

- Consideraciones generales en técnicas de conformación mecanizada ( anatomía, diseño de instrumentos, cinemática de uso, secuencias de uso)

- Manejo de las curvaturas. Diámetro y radio de curvatura

- Técnica de Stress mínimo